沈阳农业大学水利学院     询价采购文件

我学院拟对一套水土保持措施三维模型进行询价采购，欢迎广大供应商参与报价。

一、项目名称：沈阳农业大学水利学院学院 水土保持措施三维模型 项目询价采购

本单位采购编号：SLXYXJCG20190302

二、供应商资格条件：具备政府采购法第二十二条规定的条件

三、采购需求:见下表

| 序号 | 物资名称 | 技术要求及配置 | 售后服务 要求 | 单位 | 数量 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模型结构 | 配置水土保持措施模型，如梯田、谷坊、鱼鳞坑、蓄水池等。点缀道路、草皮、植被、房屋建筑等仿真模型。 | 质保期二年 | 套 | 1 | 35000元 |
| 2 | 模型材料 | 地貌采用挤塑板人工雕琢成型，刷防水涂料两遍，然后铺设玻纤布，刷196树脂三遍。 | 质保期二年 | 套 | 1 |  |
| 3 | 蓄水箱 | 由灰塑板焊接而成，防漏处理。供水系统由静音潜水泵、过滤装置、阀门等组成。 | 质保期二年 | 套 | 1 |  |
| 4 | 降雨系统 | 采用不锈钢管焊接附着架，架子上布设有多组降水管路，管路可形成暴雨、中雨、小雨三种降雨工况，配套防溅护罩。回水系统起回收雨水、集中输送到下部蓄水箱作用，以形成闭环水路系统。控制系统可控制降雨的雨量大小、流域内河道水位高低、以及平台其他操作。 | 质保期二年 | 套 | 1 |  |
| 5 | 模型大小 | 5m2 |  |  |  |  |

四、报价要求：报价应含税费、运输、安装等一切费用

五、付款方式：货到验收合格付全款 .

六、投标响应文件编制要求

（一）附投标商相关资质

（二）技术响应情况，分项报价

（三）售后服务承诺

七、请投标单位于2018年3月18日14时00分前，将密封好的报价及响应文件送达或邮寄至沈阳农业大学水利学院学院509室

八、评审办法：最低评标价法

七、联系人单位：沈阳农业大学水利学院

单位地址：沈阳市沈河区东陵路120号

联系人：周丽丽      联系电话：024-88487134

沈阳农业大学水利学院

2019.3.15